## Évaluation de la protection inc
Évaluation de la protection incendie d’un bâtiment existant
Date :
Emplacement et description du bâtiment
Commune, localité : |  | Bâtiment | isolé :
Rue : |  |  | contigu à :
Projet de construction :
Bâtiment n° : |  | Géométrie du bâtiment |  | Bâtiment de hauteur ou de taille réduite : jusqu’à 11 m
Bâtiment de moyenne hauteur : jusqu’à 30 m
Bâtiment élevé : plus de 30 m
Demande de permis de construire du :
N° : |  | Taille du bâtiment | surface en m2 : |  | volume en m3 :
|  | Nombre d’étages | hors terre : |  | en sous-sol :
Entretiens/visites : |  | Affectations :
|  | Accessibilité pour les sapeurs-pompiers : |  |  | bonne
difficile – contact avec les sapeurs-pompiers
|  | Approvisionnement en eau d’extinction : |  |  | bornes hydrantes dans un rayon de 50 m
aucune borne hydrante – contact avec les sapeurs-pompiers
Noms et adresses
Interlocuteur : planificateur / propriétaire |  | Auteur
Nom : |  | Nom :
Adresse : |  | Adresse :
NPA, localité : |  | NPA, localité :
Téléphone : |  | Téléphone :
Remarques : |  | Remarques :
Atriums et cours intérieures |  | Évaluation visuelle |  | Exigence PPI |  |  | Mesures
|  |  |  | Résistance au feu |  | remplie ?
Atrium (couvert, plus de 11 m de haut) | [6 empty] | Adressez-vous à un expert en protection incendie.
Cour intérieure couverte (jusqu’à 11 m de haut)
Cour intérieure ouverte (plus de 11 m de haut)
Remarques, particularités
Distances de sécurité incendie |  | Distances mesurées |  | Exigence PPI |  |  | Mesures
remplie ?
Distance jusqu’au bâtiment le plus proche
Distance jusqu’à d’autres bâtiments
Remarques, particularités
Murs coupe-feu |  | Évaluation visuelle |  | Exigence PPI |  |  | Mesures
remplie ?
Résistance au feu
État global / étanchéité
Raccords
Toit
Construction des parois extérieures
Structures porteuses combustibles
Obturation passages et ouvertures
Espace vide entre avant-toit et habillage / coursives
Portes, portails, fenêtres
Remarques, particularités
Compartiments c.-f. à l’intérieur du bâtiment |  | Évaluation visuelle |  | Exigence PPI |  |  | Mesures
|  |  |  | Résistance au feu |  | remplie ?
Compartiments coupe-feu entre différentes affectations
Compartiments coupe-feu selon l’affectation (p. ex. logements, chambres d’hébergement, etc.)
Vitrages
Locaux techniques (p. ex. chaufferies)
Locaux avec risque d’incendie accru
Entrepôt de substances dangereuses (p. ex. combustibles liquides, gaz, produits chimiques, pneus, etc.)
Autres
Traversées / obturations
Remarques, particularités
Portes dans parois formant compartiment c.-f. |  | Évaluation visuelle |  | Exigence PPI |  |  | Mesures
remplie ?
Portes | SS
RDC
1er étage
Remarques, particularités
Constructions porteuse devant résister au feu |  | Évaluation visuelle |  | Exigence PPI |  |  | Mesures
|  |  |  | Résistance au feu |  | remplie ?
Parois | SS
RDC
1er étage
Piliers | SS
RDC
1er étage
Plafonds | SS
RDC
1er étage
Porteurs | SS
RDC
1er étage
Traversées (obturations) et raccords
Remarques, particularités
Cages d’escalier (voies d’évacuation) |  | Évaluation visuelle |  | Exigence PPI |  |  | Mesures
remplie ?
Compartiment coupe-feu
Fermetures
Longueur des voies d’évacuation (chemin de fuite)
Nombre et largeur des cages d’escaliers (voies d’évacuation verticales)
Cage d’escaliers et volées
Construction porteuse (cage d'escaliers)
Marches (escalier)
Main-courante et garde-corps
Nombre et largeur des sorties (voies d’évacuation horizontales)
Si nécéssaire, les portes s’ouvrent dans le sens de fuite
Matériaux combustibles dans les voies d’évacuation
Signalisation
Éclairage de sécurité
Remarques, particularités
Gaines |  | Évaluation visuelle |  | Exigence PPI |  |  | Mesures
|  |  |  | Résistance au feu |  | remplie ?
Gaines techniques
Gaines d’ascenseur
Gaines des conduits de fumée
Remarques, particularités
Façades, toits |  | Évaluation visuelle |  | Exigence PPI |  |  | Mesures
remplie ?
Parois extérieures
Matériaux de construction
Évaluation détaillée
Mesures de protection incendie pour bâtiment > 11m (façade compacte combustible, ventilations arrière si matériaux combustibles)
Toitures
Structure du toit
Éléments translucides
Sols de terrasses
Remarques, particularités
Installations techniques du bâtiment |  | Évaluation |  |  |  |  | Mesures
remplie ?
Chauffage
Ventilation
Ascenseur
Installations solaires
Installations sanitaires et descentes
Équipements techniques de protection incendie |  | Évaluation |  |  |  |  | Mesures
remplie ?
Dispositifs d’extinction
Postes incendie
Extincteurs portatifs
Colonne sèche
Installation d'extinction à sec
IECF dans les cages d’escaliers (voie d’évac,)
– Volets d’aération par étage, bât. moyenne hauteur
– Ouvrant de désenfumage dans partie sup., directement à l’air libre (DVSP)
IECF dans les autres parties du bâtiment
– Zone (atrium, locaux à grand nombre de pers., etc.)
– Type (DVSP, IMEFC, INEFC / preuve de perfom. oui/non)
Système de protection contre la foudre
– obligatoire / facultative
Inst. de détection d’incendie / Sprinklers
– obligatoire / facultative
– étendue de la protection / de la surveillance
Asservissements incendie
– obligatoire / facultative
Activation individuelle
Activation colléctive sans sécurité intégrée
Activation collective avec sécurité intégrée
Locaux recevant un grd nombre de personnes |  | Évaluation
remplie ?
– Nombre de personnes si défini/connu
– Issues : nombre, largeur, de plain-pied ou par des escaliers
– Affectation, surface
Remarques, particularités
Mesures correspondant à l’affectation |  | Évaluation
remplie ?
Locaux recevant un grand nombre de personnes
À partir de 300 personnes : système d’information vocal (système de sonorisation)
À partir de 1'000 personnes : système électroacoustique d’alerte en cas d’urgence
Établissements d’hébergement du type [b] (hôtels)
À partir de 50 convives : système d’information vocal (système de sonorisation)
À partir de 300 convives : système électroacoustique d’alerte en cas d’urgence
Grands magasins, halles de foire et salles de spectacles
À partir de 2'400 m2 : système d’information vocal (système de sonorisation)
À partir de 4'800 m2 : système électroacoustique d’alerte en cas d’urgence
Par exemple : établissements médico-sociaux, hôtels accueillant plus de 100 clients, grands magasins de plus de 2'400 m2, bâtiments avec des locaux recevant un grand nombre de personnes, grands bâtiments complexes, entreprises d'entreposage et gestion des substances dangereuses en quantité significative
Chargé de sécurité en protection incendie
Remarques, particularités