| **Was ist zu kontrollieren?** | **erfüllt** | **nichterfüllt** | **Bemerkungen / Massnahmen** | **erledigt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bauliche Massnahmen** |  |  |  |  |
| Sind die Abstände von Baracken und Containern für Büro, Sanität, Unterkunft und Lagerung untereinander und zum Bauobjekt gross genug? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Sind die Abstände von Abfallmulden zu den Gebäuden genügend? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Ist die Brandabschnittsbildung (durch Abschottungen, Türen usw.) dem Baufortschritt entsprechend sichergestellt? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Sind Aussparungen für Installationen in brandabschnittsbildenden Bauteilen wieder abgeschottet? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Sind die Fluchtwege und Ausgänge dem Baufortschritt entsprechend gekennzeichnet und sichergestellt? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Ist eine genügende Belüftung der Arbeitsplätze beim Hantieren mit brennbaren Flüssigkeiten (Verdünner, Farben, Kleber usw.) und Gasen sichergestellt? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Sind bei Arbeiten, wo leicht brennbare Flüssigkeiten verwendet werden, ausreichende Schutzmassnahmen ergriffen worden? Z. B. bei Maler- und Spritzarbeiten, beim Aufkleben von Belägen usw. | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Sind genügend grosse Schutzabstände zwischen Heizeinrichtungen (Barackenheizung, Bauaustrocknung, Arbeitsplatzheizung) zu brennbaren Bauteilen und -materialien vorhanden? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Ist eine Baustellenabschrankung gegen unbefugten Zutritt (Umzäunung, Türen, Tore) vorhanden? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| **Technische Massnahmen** |  |  |  |  |
| Sind Alarmierungsmöglichkeiten (Telefon, Horn, Sirene, Megaphon, usw.) vorhanden? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Ist die Löschwasserversorgung sichergestellt (Leitungsnetz, Hydranten im Aussenbereich)? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Sind geeignete Löschgeräte (Handfeuerlöscher, Eimerspritze) vorhanden? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Werden die Wasserlöschposten dem Baufortschritt entsprechend installiert und betriebsbereit gehalten? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Wird die Brandmelde- und/oder Sprinkleranlage dem Baufortschritt entsprechend in Betrieb genommen? Wurde die Abschaltung mit den betroffenen Stellen koordiniert? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Ist eine allfällige provisorische Notbeleuchtung vorhanden? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Wird die Blitzschutzanlage vorschriftsgemäss installiert oder ergänzt? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Sind die Elektro-Installationen auf der Baustelle vorschriftsgemäss ausgeführt? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| **Organisatorische Massnahmen** |  |  |  |  |
| Besteht während den Umbauarbeiten eine Zutrittskontrolle? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Ist ein Wächterdienst bei Bedarf vorgesehen? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Ist die Ortsfeuerwehr über die Umbau- und Renovationsarbeiten informiert? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Wird der Zufahrtsweg für Feuerwehr und Ambulanz freigehalten? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Wird das Rauchverbot geregelt, signalisiert und überwacht? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Wird die Abfallbeseitigung überwacht? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Werden bei Schweiss- und anderen Feuerarbeiten die notwendigen Vorschriften und Sicherheitsmassnahmen eingehalten (z. B. Schweissbewilligung)? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Werden bei der Verarbeitung von Bitumen ausreichende Schutzvorkehrungen getroffen? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Werden Kontroll- und Schliessrundgänge nach Arbeitsschluss durchgeführt? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| **Nach dem Umbau** |  |  |  |  |
| Sind die Sicherheitsanlagen wie Sprinkler- und Brandmeldeanlagen, Löscheinrichtungen usw. wieder in Betrieb? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Wurde das Brandschutzkonzept den neuen Begebenheiten angepasst und den Rettungskräften erläutert? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Sind die Flucht- und Rettungspläne entsprechend den Veränderungen nachgeführt worden bzw. sind diese in den Räumlichkeiten aktualisiert worden? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Haben die notwendigen Kontrollen und Abnahmen durch die Behörden stattgefunden? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Sind die vorhandenen Wartungsverträge aktualisiert und für neue technische Anlagen zusätzliche Verträge abgeschlossen worden? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Ist das SiBe-Handbuch vervollständigt worden? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| Wurden die Versicherungspolicen mit den Sach- und der Gebäudeversicherung überarbeitet? | [ ]  | [ ]  |  | [ ]  |
| **Kontrolle durchgeführt am:** |  |  | **Name und Visum:** |  |